FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista

EV Challenge 2026 · Parceria FIAP + GoodWe

ChargeGrid Intelligence

Sistema Inteligente de Gerenciamento de Recarga

Documento Técnico — Sprint 2

Integrantes

Giovanne Gomes Petenuci  —  RM 574091

Arthur Vettorazzo de Souza  —  RM 569445

Gustavo Zibini Belizario  —  RM 561376

Alan Junio Araujo de Souza  —  RM 574112

Brayan Barbosa Dos Santos  —  RM 573682

Luiz Otávio Brito Freixo  —  RM 569977

Hardware de referência: GoodWe GW11K-HCA-20 (11 kW AC, linha HCA G2)

Protocolo de integração: Modbus TCP

Segmento: eletropostos comerciais e de varejo

# Sumário

1. Resumo Executivo	3

1.1. Números do projeto	3

2. Mapeamento dos Requisitos do Sprint 2	4

2.1. Entregáveis obrigatórios	4

2.2. Critérios de avaliação	4

3. Arquitetura do Sistema	6

3.1. Camadas e dependências	6

3.2. Responsabilidade de cada módulo	6

3.3. Justificativa da modularidade	7

4. Componentes e Regras de Negócio	8

4.1. Modelo de dados	8

4.2. Gerenciamento de múltiplas sessões	8

4.3. Controle de demanda de energia	8

4.4. Tarifação dinâmica	9

4.5. Simulação de integração — Modbus TCP	9

5. Interface e Fluxo Interativo	11

5.1. Fluxo de navegação	11

5.2. Telas e rotas	11

5.3. Funcionalidades de destaque	11

6. Cenários de Demonstração	13

7. Qualidade e Robustez	15

8. Como Executar	16

9. Conclusão	17

# 1. Resumo Executivo

O ChargeGrid Intelligence é uma solução de software para o ecossistema de mobilidade elétrica, desenvolvida no contexto do EV Challenge 2026 (parceria FIAP + GoodWe). O sistema resolve um problema concreto do segmento comercial e de varejo de eletropostos: a ausência de mecanismos integrados capazes de orquestrar potência elétrica, registrar ciclos de recarga, faturar sessões e comunicar informações ao usuário e à plataforma de gestão.

Esta entrega corresponde ao Sprint 2, cujo objetivo é um sistema capaz de gerenciar múltiplas sessões simultâneas, aplicar regras inteligentes de controle de potência, simular a integração com o hardware via protocolo industrial e gerar relatórios operacionais e financeiros.

A solução foi implementada como uma aplicação web em Python (Flask) no backend e HTML/CSS/JavaScript no frontend, com uma arquitetura modular em camadas que separa rigorosamente a interface das regras de negócio. O hardware de referência é o carregador AC GoodWe GW11K-HCA-20 (11 kW), e a integração é simulada através do protocolo Modbus TCP, utilizando os registradores reais da linha HCA G2.

## 1.1. Números do projeto

| 3.879 | 12 | 61 | 3 × 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| linhas de Python | rotas HTTP | testes automatizados | postos × conectores |

Todos os 61 testes automatizados (pytest) passam. O sistema simula 3 postos de recarga independentes (Paulista, Faria Lima e Berrini), cada um com 5 conectores e limite de instalação de 33 kW, totalizando capacidade para 15 sessões simultâneas e 99 kW de carga gerenciada.

# 2. Mapeamento dos Requisitos do Sprint 2

Esta seção mapeia cada requisito obrigatório e cada critério de avaliação ao componente do sistema que o atende, para facilitar a verificação direta.

## 2.1. Entregáveis obrigatórios

| Entregável | Onde está atendido | Status |
| --- | --- | --- |
| Código em Python / JavaScript | Backend Flask (Python) + frontend (JS). 6 módulos de domínio. | Atendido |
| Execução com múltiplos cenários | Seção 6 deste documento + dashboard ao vivo com polling de 5s. | Atendido |
| Menu interativo | Navegação web: Mapa → Posto → Carregador → Dashboard (Seção 5). | Atendido |
| Documento técnico | Este documento. | Atendido |

## 2.2. Critérios de avaliação

A tabela abaixo indica, para cada critério, o componente responsável e a seção deste documento onde a evidência é apresentada.

| Critério (pontuação máxima) | Componente / Evidência | Seção |
| --- | --- | --- |
| 1. Gerenciamento de múltiplas sessões (20) | SessionManager isolado por posto; 3+ veículos simultâneos com controle organizado de ciclo de vida. | 4.2 / 6 |
| 2. Controle de demanda de energia (20) | PowerManager com limite por instalação, throttle automático e redistribuição proporcional por prioridade. | 4.3 / 6 |
| 3. Tarifação dinâmica (15) | PricingEngine com 3 eixos: horário de pico, demanda da rede e tipo de usuário. | 4.4 / 6 |
| 4. Simulação de integração (15) | ModbusSimulator com frames TX/RX, registradores reais HCA G2 e envio/recebimento consistente. | 4.5 / 6 |
| 5. Estrutura lógica (10) | Arquitetura modular em camadas, sem dependências circulares. | 3 |
| 6. Interatividade (10) | Interface web responsiva com dark mode, toasts e atualização em tempo real. | 5 |
| 7. Qualidade e robustez (10) | Tratamento de exceções, validação de entrada, thread-safety e 61 testes automatizados. | 7 |

Observação sobre o “menu interativo”. Optou-se por uma interface web em vez de um menu de terminal. A navegação por telas (mapa de postos, lista de carregadores, formulário de sessão e painel central) cumpre integralmente a função de menu interativo, oferecendo um fluxo mais próximo de um sistema real de operação de eletropostos — o que também atende ao critério de interatividade no nível mais alto.

# 3. Arquitetura do Sistema

O sistema adota uma arquitetura modular em camadas. Cada módulo tem uma responsabilidade única e bem definida, e as dependências fluem em uma única direção (das camadas superiores para as inferiores), sem ciclos. Essa separação cumpre a regra de projeto de nunca misturar rotas HTTP, regras de negócio e acesso a dados no mesmo arquivo.

## 3.1. Camadas e dependências

models.py (camada base — entidades e enums; não depende de ninguem) ¦ session_manager.py (estado e ciclo de vida das sessoes) ¦ power_manager.py (orquestracao de potencia: limite, throttle, rebalance) ¦ modbus_simulator.py (protocolo de integracao Modbus TCP) pricing_engine.py (tarifacao dinamica — depende apenas de models) logica_recarga.py (logica de simulacao do Sprint 1 — independente) ¦ app.py (camada web Flask — orquestra todos os modulos)

## 3.2. Responsabilidade de cada módulo

| Módulo | Responsabilidade | Linhas |
| --- | --- | --- |
| models.py | Entidade ChargingSession e enums SessionStatus e UserType. Núcleo de dados sem lógica de I/O. | 204 |
| session_manager.py | Criação, início, throttle, restauração e encerramento de sessões. Acúmulo de energia por tempo real. | 397 |
| power_manager.py | Controle de demanda: aloca potência, aplica throttle quando excede o limite e rebalanceia ao liberar capacidade. | 494 |
| pricing_engine.py | Tarifação dinâmica de três eixos (pico, demanda, tipo de usuário) e taxa mínima por sessão. | 329 |
| modbus_simulator.py | Simulação do protocolo Modbus TCP: frames TX/RX, registradores HCA G2 e log circular. | 481 |
| logica_recarga.py | Lógica de simulação minuto a minuto do Sprint 1, com tarifação proporcional ao tempo em pico. | 273 |
| app.py | Camada web Flask: 12 rotas HTTP, validação de entrada e orquestração dos módulos de domínio. | 894 |

## 3.3. Justificativa da modularidade

A separação em módulos independentes não é apenas estética: ela viabiliza a evolução prevista para o Sprint 3, em que a persistência migrará para um banco de dados relacional (SQLAlchemy + PostgreSQL) e o simulador Modbus será substituído por comunicação com hardware real. Com a arquitetura atual, cada uma dessas trocas afeta um único módulo, sem impacto nos demais. A camada de domínio (regras de negócio) é totalmente independente da camada web e poderia, por exemplo, ser exposta também por uma API REST ou por uma interface de linha de comando sem qualquer reescrita.

# 4. Componentes e Regras de Negócio

## 4.1. Modelo de dados (models.py)

A entidade central é a ChargingSession, que representa uma sessão de recarga. Cada sessão possui um identificador único, o conector físico, a placa do veículo, o tipo de usuário, a potência solicitada e alocada, a energia acumulada, o custo e o status atual. O status é modelado por um enum explícito:

| Status | Significado |
| --- | --- |
| CHARGING | Recarregando na potência integral solicitada. |
| THROTTLED | Recarregando com potência reduzida por controle de demanda. |
| COMPLETED | Sessão encerrada; custo final calculado. |
| FAULTED | Sessão recusada (capacidade física insuficiente). |

Há também o enum UserType, com três categorias: STANDARD (Padrão), SUBSCRIBER (Assinante) e CORPORATE (Corporativo). O tipo de usuário influencia tanto a tarifa quanto a prioridade no controle de potência.

## 4.2. Gerenciamento de múltiplas sessões (session_manager.py)

O SessionManager controla todo o ciclo de vida das sessões. Cada posto possui sua própria instância, o que garante isolamento: o estado do posto Paulista nunca interfere no Faria Lima. As operações principais são:

- create_session: valida o conector e a potência solicitada (faixa de 4,2 a 11 kW) e cria a sessão; rejeita conectores já ocupados.

- start_charging: inicia o fornecimento de energia na potência alocada e fixa a tarifa do momento da conexão.

- accrue_energy: acumula energia com base no tempo real decorrido desde a última atualização, sendo idempotente — múltiplos acessos (polling, atualização de página) convergem para o mesmo valor real, sem inflar o consumo.

- finish_session: encerra a sessão, aplica a taxa mínima e libera o conector. É idempotente: chamar duas vezes não reprocessa.

Decisão de robustez. O cálculo de energia por tempo real corrige um problema clássico de simulações ingênuas, em que a energia cresceria a cada requisição HTTP. Aqui, a energia depende apenas do relógio, tornando o valor consistente independentemente de quantas vezes a interface é atualizada.

## 4.3. Controle de demanda de energia (power_manager.py)

O PowerManager é o componente responsável pelo controle inteligente de potência — o critério de maior peso na avaliação. Cada posto tem limite de instalação de 33 kW. Como cada conector pode entregar até 11 kW, três veículos simultâneos (3 × 11 = 33 kW) cabem exatamente no limite. A partir do quarto veículo, a carga projetada (44 kW) excederia a capacidade da instalação, e o sistema reage automaticamente.

### Algoritmo de alocação

Ao receber uma nova sessão, o PowerManager compara a carga projetada com o limite:

- Se cabe no limite: concede a potência integral de 11 kW (status CHARGING).

- Se excede o limite: redistribui a potência disponível entre todas as sessões, reduzindo-as proporcionalmente (status THROTTLED). Nenhuma sessão fica abaixo do piso físico de 4,2 kW.

### Prioridade por tipo de usuário

A redistribuição não é igualitária: usuários premium recebem fatias maiores, refletindo o modelo de negócio. Os pesos aplicados são:

| Tipo de usuário | Peso | Vantagem |
| --- | --- | --- |
| Padrão (STANDARD) | 1,00 | base |
| Assinante (SUBSCRIBER) | 1,20 | +20% |
| Corporativo (CORPORATE) | 1,10 | +10% |

Rebalanceamento. Quando um veículo encerra a sessão e libera capacidade, o método rebalance restaura potência às sessões remanescentes — também respeitando a prioridade por tipo. Uma sessão só retorna ao status CHARGING quando recupera integralmente a potência solicitada; caso contrário, permanece THROTTLED com a potência mais alta possível. O algoritmo recalcula a capacidade disponível a cada restauração, tornando matematicamente impossível ultrapassar o limite da instalação.

## 4.4. Tarifação dinâmica (pricing_engine.py)

O PricingEngine calcula a tarifa por kWh combinando três eixos independentes, satisfazendo o nível máximo do critério (dinâmica por horário, demanda e tipo):

| Eixo | Fator | Condição de aplicação |
| --- | --- | --- |
| Tarifa base | R$ 1,20/kWh | Sempre (ponto de partida). |
| Horário de pico | × 1,50 | Entre 18h00 e 22h59. |
| Alta demanda | × 1,30 | Ocupação do posto ≥ 70%. |
| Desconto Assinante | − 15% | Usuário do tipo SUBSCRIBER. |
| Desconto Corporativo | − 10% | Usuário do tipo CORPORATE. |
| Taxa mínima | R$ 2,00 | Piso de cobrança por sessão. |

Decisão de design. A tarifa é fixada no instante da conexão e permanece constante durante a sessão — prática comercial padrão equivalente a uma tarifa contratada: o usuário sabe exatamente quanto pagará por kWh ao conectar. O eixo de demanda usa a ocupação do posto específico (não a média global da rede), de modo que a tarifa de escassez reflete a real congestão do local onde o veículo está conectado.

## 4.5. Simulação de integração — Modbus TCP (modbus_simulator.py)

A integração com o hardware é simulada pelo protocolo Modbus TCP, que é o protocolo real do carregador GoodWe GW11K-HCA-20 (linha HCA G2) — confirmado em mentoria com a empresa. Cada evento do ciclo de recarga gera frames Modbus consistentes, com par envio/recebimento (TX/RX), endereço de registrador, código de função e payload.

Os registradores utilizados são os reais do equipamento, conforme a documentação do protocolo HCA G2:

| Registrador | Função | Acesso |
| --- | --- | --- |
| 10017 | Status da estação de recarga | Leitura |
| 10015 | Potência de recarga (÷10 = kW) | Leitura |
| 10016 | Energia da sessão (÷10 = kWh) | Leitura |
| 10029 | Potência máxima de recarga | Leitura/Escrita |
| 10025 | Gestão dinâmica de carga | Leitura/Escrita |
| 10060 | Liga/desliga recarga (1=off, 2=on) | Leitura/Escrita |
| 10026 | Corrente do disjuntor (A) | Leitura/Escrita |

Os eventos que disparam comunicação Modbus são: início de sessão (escreve potência máxima, habilita recarga, lê status), throttle (reescreve a potência máxima dos conectores afetados), leitura periódica de medidores (potência e energia instantâneas, equivalente ao MeterValues do OCPP), rebalanceamento e encerramento. O log de frames é mantido em um buffer circular de 500 entradas, evitando crescimento ilimitado de memória durante sessões longas, enquanto um contador acumulado preserva a métrica histórica total.

# 5. Interface e Fluxo Interativo

A interface web é o “menu interativo” do sistema. O fluxo de navegação foi desenhado para refletir a operação real de uma rede de eletropostos, indo do panorama geral ao detalhe de cada sessão.

## 5.1. Fluxo de navegação

[ Mapa de Postos ] -> visao geral dos 3 postos, com status de cada um ¦ [ Posto ] -> os 5 conectores do posto; throttle sinalizado ¦ [ Carregador ] -> formulario de nova sessao (Sprint 1) [ Dashboard ] -> painel central: cria/encerra sessoes, tempo real [ Relatorio ] -> consolidado de sessoes + snapshot Modbus [ Log Modbus ] -> frames TX/RX do protocolo [ Testes ] -> execucao da suite pytest no navegador

## 5.2. Telas e rotas

| Tela | Descrição | Rota |
| --- | --- | --- |
| Mapa de postos | Pontos clicáveis dos 3 postos, com indicação de throttle. | / |
| Carregadores do posto | Os 5 conectores (C1–C4 públicos, C5 VIP/assinante). | /posto/<id> |
| Painel central (Dashboard) | Potência por posto, sessões ativas, tarifas e decisões de potência, com atualização a cada 5 segundos. | /dashboard |
| Relatório consolidado | Todas as sessões, receita realizada e projetada, snapshot dos registradores. | /relatorio |
| Log Modbus | Frames TX/RX com endereço, função e payload. | /modbus-log |
| Testes | Executa a suíte pytest e exibe o resultado no navegador. | /testes |

A interface conta com design responsivo, modo escuro, notificações (toasts) e um painel de potência que mostra simultaneamente o agregado da rede (99 kW) e a telemetria individual de cada posto (33 kW), com barras coloridas por nível de ocupação (verde, âmbar, vermelho).

## 5.3. Funcionalidades de destaque

Mapa interativo (Leaflet + OpenStreetMap). Os três postos são exibidos sobre um mapa real de São Paulo, posicionados em suas coordenadas geográficas verdadeiras (Av. Paulista, Av. Faria Lima e Av. Berrini). Os marcadores mudam de cor conforme o estado — verde (disponível), âmbar (controle dinâmico ativo) e vermelho (lotado, 100% ocupado) — e abrem um cartão com nome, endereço, status e acesso aos carregadores. Caso não haja conexão com a internet, um aviso é exibido e a navegação pela lista lateral permanece funcional.

Atualização em tempo real. O painel e o relatório atualizam minutos de recarga, energia consumida, custo e potência automaticamente, sem recarregar a página. Como o cálculo de energia depende do relógio do servidor, os valores crescem de forma contínua e consistente enquanto a sessão está ativa.

Conector VIP exclusivo. O quinto conector (C5) de cada posto é reservado a assinantes. Usuários Padrão e Corporativo são impedidos de iniciar sessão nesse conector, com mensagem explicativa. O filtro “Assinantes” no mapa destaca os postos com o C5 livre e marca os demais como indisponíveis, sem ocultá-los.

Ambiente de demonstração pronto. Ao iniciar, o sistema já popula automaticamente cenários representativos: um posto lotado e em throttle, e outro com múltiplas sessões e o conector de assinante livre. Isso permite visualizar de imediato os estados de ocupação, throttling e prioridade, sem configuração manual.

# 6. Cenários de Demonstração

Esta seção apresenta cenários reais executados no sistema, com os números efetivamente produzidos. Eles demonstram, em sequência, o gerenciamento de múltiplas sessões, o controle de demanda, a tarifação dinâmica e o rebalanceamento.

## 6.1. Cenário 1 — Três veículos dentro do limite

Três veículos de tipos diferentes conectam-se ao posto Paulista às 10h (fora do horário de pico). A carga projetada (3 × 11 = 33 kW) cabe exatamente no limite, então todos recarregam na potência integral.

| Conector | Tipo | Potência | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-C1 | Padrão | 11,0 kW | CHARGING |
| P1-C2 | Assinante | 11,0 kW | CHARGING |
| P1-C3 | Corporativo | 11,0 kW | CHARGING |

Resultado: carga total de 33,0 kW (100% do posto), nenhuma sessão throttled.

## 6.2. Cenário 2 — Cinco veículos e controle de demanda

Mais dois veículos conectam-se ao mesmo posto, totalizando cinco. A carga projetada (55 kW) excede o limite, e o controle de demanda reduz automaticamente todas as sessões, respeitando a prioridade por tipo de usuário.

| Conector | Tipo | Potência alocada | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-C2 | Assinante | 7,37 kW | THROTTLED |
| P1-C3 | Corporativo | 6,75 kW | THROTTLED |
| P1-C5 | Assinante | 6,60 kW | THROTTLED |
| P1-C1 | Padrão | 6,14 kW | THROTTLED |
| P1-C4 | Padrão | 6,14 kW | THROTTLED |

Resultado: carga mantida em exatamente 33,0 kW. Note a prioridade: o Assinante (7,37 kW) recebe mais que o Corporativo (6,75 kW), que recebe mais que os Padrão (6,14 kW). O limite da instalação nunca é violado.

## 6.3. Cenário 3 — Tarifação dinâmica

A tabela mostra a tarifa por kWh para cada tipo de usuário em três condições: normal (fora de pico, baixa demanda), pico (19h) e pico com alta demanda do posto (≥70%). Os três eixos se compõem multiplicativamente.

| Tipo | Normal | Pico | Pico + Demanda |
| --- | --- | --- | --- |
| Padrão | R$ 1,2000 | R$ 1,8000 | R$ 2,3400 |
| Assinante (−15%) | R$ 1,0200 | R$ 1,5300 | R$ 1,9890 |
| Corporativo (−10%) | R$ 1,0800 | R$ 1,6200 | R$ 2,1060 |

Exemplo de composição: Padrão em pico com alta demanda = 1,20 × 1,50 × 1,30 = R$ 2,34/kWh. Assinante na mesma condição recebe ainda o desconto de 15%: 2,34 × 0,85 = R$ 1,9890/kWh.

## 6.4. Cenário 4 — Encerramento e rebalanceamento

Um dos cinco veículos (um Padrão) encerra a recarga. O sistema rebalanceia automaticamente, redistribuindo a capacidade liberada entre os quatro remanescentes — preservando a prioridade por tipo.

| Conector | Tipo | Nova potência | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-C2 | Assinante | 8,80 kW | THROTTLED |
| P1-C5 | Assinante | 8,80 kW | THROTTLED |
| P1-C3 | Corporativo | 8,07 kW | THROTTLED |
| P1-C4 | Padrão | 7,33 kW | THROTTLED |

Resultado: as quatro sessões sobem de potência (a capacidade liberada foi redistribuída), a prioridade por tipo é mantida e a carga total permanece em 33,0 kW. Como nenhuma sessão atingiu os 11 kW solicitados, todas continuam corretamente no status THROTTLED.

## 6.5. Evidência da simulação Modbus

Durante os cenários acima, o simulador Modbus gerou frames consistentes para cada evento. Um resumo dos tipos de frame produzidos:

| Tipo de frame Modbus | Evento associado |
| --- | --- |
| Definição de potência máxima (reg. 10029) | Início e throttle |
| Habilitação de recarga (reg. 10060) | Início de sessão |
| Ativação de gestão dinâmica (reg. 10025) | Throttle |
| Leitura de status / potência / energia | Medição periódica |
| Confirmação de status pós-throttle | Redistribuição |

Cada frame inclui identificador de transação, código de função, endereço de registrador e payload com o valor codificado (por exemplo, 11,0 kW é codificado como 0x006E, ou seja, 110 em décimos de kW), demonstrando uma simulação consistente de envio e recebimento — o nível máximo do critério.

# 7. Qualidade e Robustez

Por lidar com energia, faturamento e integração com hardware, o sistema foi construído com forte ênfase em robustez. As principais garantias são:

## 7.1. Tratamento de exceções e validação de entrada

- Validação de potência: a faixa aceita é 4,2 a 11 kW; valores fora disso são rejeitados com mensagem clara, sem derrubar o sistema.

- Validação de placa: aceita os formatos brasileiros antigo (ABC1234) e Mercosul (ABC1D23), normalizando para maiúsculas; placas inválidas não criam sessão.

- Validação de horário: a hora de início é validada na faixa de 0 a 23.

- Proteção de conector: um conector já ocupado não pode receber uma segunda sessão simultânea.

- Idempotência: encerrar uma sessão duas vezes, ou acumular energia múltiplas vezes, não corrompe o estado nem o faturamento.

## 7.2. Concorrência (thread-safety)

As operações críticas de criação, encerramento e acúmulo de energia são protegidas por um lock de exclusão mútua. Um teste com 10 threads concorrentes confirmou que o sistema mantém a integridade: no máximo 5 sessões por posto, carga total exata de 33,0 kW e nenhuma condição de corrida.

## 7.3. Testes automatizados

O projeto inclui 61 testes automatizados (pytest), todos passando, organizados por área:

| Suíte de testes | Casos | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| Tarifação (PricingEngine) | 13 | Os três eixos e fronteiras de horário. |
| Alocação de potência (PowerManager) | 6 | Limites, throttle e recusa física. |
| Rebalanceamento | 4 | Restauração e prioridade por tipo. |
| Ciclo de vida (SessionManager) | 8 | Energia real, idempotência, taxa mínima. |
| Rotas Flask | 8 | Todas as rotas, incluindo posto lotado. |
| Regressão e Auditoria | 18 | Não-reincidência dos bugs corrigidos. |
| Conector VIP | 4 | Exclusividade do conector C5 para assinantes. |

A suíte pode ser executada diretamente pelo navegador, na rota /testes, exibindo o resultado em tempo real — um recurso adicional de transparência para a avaliação.

# 8. Como Executar

O sistema requer Python 3 e duas bibliotecas. Os passos para execução local são:

# 1. Instalar as dependencias pip install flask pytest # 2. Iniciar a aplicacao python app.py # 3. Acessar no navegador http://localhost:5001 # (Opcional) Rodar os testes automatizados pytest test_chargegrid.py -v

Ao iniciar, a aplicação imprime no terminal o endereço local e o endereço de rede, permitindo o acesso a partir de outros dispositivos na mesma rede. A suíte de testes também pode ser executada pela rota /testes na própria interface.

## 8.1. Estrutura de arquivos entregue

chargeGrid_sprint2/ app.py - aplicacao Flask (ponto de entrada) models.py - entidades e enums session_manager.py - ciclo de vida das sessoes power_manager.py - controle de demanda de potencia pricing_engine.py - tarifacao dinamica modbus_simulator.py - simulacao do protocolo Modbus TCP logica_recarga.py - logica de simulacao do Sprint 1 test_chargegrid.py - 61 testes automatizados templates/ - 9 telas HTML (interface web)

# 9. Conclusão

O ChargeGrid Intelligence cumpre integralmente os objetivos do Sprint 2: gerencia múltiplas sessões simultâneas de forma organizada e isolada por posto, aplica controle inteligente de demanda com redistribuição proporcional por prioridade, calcula tarifação dinâmica em três eixos e simula de forma consistente a integração com o hardware via Modbus TCP, além de gerar relatórios operacionais e financeiros.

A arquitetura modular, a cobertura de 61 testes automatizados e o tratamento rigoroso de erros aproximam o sistema de um produto real, e não de um mero protótipo acadêmico. Cada módulo tem responsabilidade única e bem definida, com a camada de regras de negócio totalmente independente da camada web.

A modularidade adotada é o principal alicerce do projeto: ela mantém o código legível, testável e preparado para evoluir, permitindo que componentes específicos sejam substituídos ou ampliados sem exigir a reescrita das regras de negócio já validadas neste Sprint.